# ..\..\Bilder\LOGO\Kunststoffe\KURO_Logo.gif

###### KURO – Ausschreibungstexte

Ein Bild, das Rechteck, Reihe, Text, parallel enthält.

Automatisch generierte Beschreibung

**Produkt:**

#### PP Doppelsteckmuffen ohne Anschlag

# Ausschreibungstexte:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Pos:....................... | PP Überschiebemuffe ohne Anschlag |
|  |  | Farbe schwarz 250 x 8,0 mm / Länge = 400 mm |
|  |  | System KURO o. glw. (www.kuro-kunststoffe.de), |
|  |  | liefern und verlegen, als Zulage zu Pos:........... |
|  |  |  |
|  |  | Menge:............Stück EP: ....... GP: ........ |