# KURO_Logo

######  KURO – Ausschreibungstexte

**Produkt:**

#

#### PP Halbschalenrohr aus Regenerat

# Ausschreibungstexte:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Pos:....................... | PP Halbschalenrohr 60 x 5,0 mm (50 mm) |
|  |  | inkl. angeformter Muffe und 3 Verschlussklemmen |
|  |  | Länge = 1000 mm / Farbe: schwarz |
|  |  | System KURO „Schnipp/Schnapp“ o. glw. |
|  |  | (www.kuro-kunststoffe.de), liefern und verlegen. |
|  |  |  |
|  |  | Menge:............Stück EP: ....... GP: ........ |
|  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Pos:....................... | PP Halbschalenrohr 110 x 5,5 mm (99 mm) |
|  |  | inkl. angeformter Muffe und 3 Verschlussklemmen |
|  |  | Länge = 1000 mm / Farbe: schwarz |
|  |  | System KURO „Schnipp/Schnapp“ o. glw. |
|  |  | (www.kuro-kunststoffe.de), liefern und verlegen. |
|  |  |  |
|  |  | Menge:............Stück EP: ....... GP: ........ |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  | Pos:....................... | PP Halbschalenrohr 160 x 8,0 mm (144 mm) |
|  |  | inkl. angeformter Muffe und 3 Verschlussklemmen |
|  |  | Länge = 1000 mm / Farbe: schwarz |
|  |  | System KURO „Schnipp/Schnapp“ o. glw. |
|  |  | (www.kuro-kunststoffe.de), liefern und verlegen. |
|  |  |  |
|  |  | Menge:............Stück EP: ....... GP: ........ |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  | Pos:....................... | PP Halbschalenrohr 220 x 10,0 mm (200 mm) |
|  |  | inkl. angeformter Muffe und 3 Verschlussklemmen |
|  |  | Länge = 1000 mm / Farbe: schwarz |
|  |  | System KURO „Schnipp/Schnapp“ o. glw. |
|  |  | (www.kuro-kunststoffe.de), liefern und verlegen. |
|  |  |  |
|  |  | Menge:............Stück EP: ....... GP: ........ |