# ..\..\Bilder\LOGO\Kunststoffe\KURO_Logo.gif

###### KURO – Ausschreibungstexte

Ein Bild, das Reihe, parallel, Rechteck, Diagramm enthält.

Automatisch generierte Beschreibung**Produkt:**

#### PVC Doppelsteckmuffen mit Anschlag

# Ausschreibungstexte:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Pos:....................... | PVC Doppelsteckmuffen inkl. 2 Dichtringen |
|  |  | Farbe schwarz 110 x 3,2 mm / Länge = 410 mm |
|  |  | System KURO o. glw. (www.kuro-kunststoffe.de), |
|  |  | liefern und verlegen, als Zulage zu Pos:........... |
|  |  |  |
|  |  | Menge:............Stück EP: ....... GP: ........ |
|  | Pos:....................... | PVC Doppelsteckmuffen inkl. 2 Dichtringen |
|  |  | Farbe schwarz 110 x 5,3 mm / Länge = 457 mm |
|  |  | System KURO o. glw. (www.kuro-kunststoffe.de), |
|  |  | liefern und verlegen, als Zulage zu Pos:........... |
|  |  |  |
|  |  | Menge:............Stück EP: ....... GP: ........ |
|  | Pos:....................... | PVC Doppelsteckmuffen inkl. 2 Dichtringen |
|  |  | Farbe schwarz 125 x 3,7 mm / Länge = 365 mm |
|  |  | System KURO o. glw. (www.kuro-kunststoffe.de), |
|  |  | liefern und verlegen, als Zulage zu Pos:........... |
|  |  |  |
|  |  | Menge:............Stück EP: ....... GP: ........ |
|  | Pos:....................... | PVC Doppelsteckmuffen inkl. 2 Dichtringen |
|  |  | Farbe schwarz 125 x 6,0 mm / Länge = 365 mm |
|  |  | System KURO o. glw. (www.kuro-kunststoffe.de), |
|  |  | liefern und verlegen, als Zulage zu Pos:........... |
|  |  |  |
|  |  | Menge:............Stück EP: ....... GP: ........ |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Pos:....................... | PVC Doppelsteckmuffen inkl. 2 Dichtringen |
|  |  | Farbe schwarz 160 x 4,7 mm / Länge = 380 mm |
|  |  | System KURO o. glw. (www.kuro-kunststoffe.de), |
|  |  | liefern und verlegen, als Zulage zu Pos:........... |
|  |  |  |
|  |  | Menge:............Stück EP: ....... GP: ........ |