# ..\..\Bilder\LOGO\Kunststoffe\KURO_Logo.gif

######  KURO – Ausschreibungstexte

**Produkt:**

#### PVC Doppelsteckmuffen ohne Anschlag

# Ausschreibungstexte:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Pos:....................... | PVC Doppelsteckmuffen inkl. 2 Dichtringen |
|  |  | Farbe schwarz 50 x 1,8 mm / Länge = 170 mm |
|  |  | System KURO o. glw. (www.kuro-kunststoffe.de),  |
|  |  | liefern und verlegen, als Zulage zu Pos:........... |
|  |  |  |
|  |  | Menge:............Stück EP: ....... GP: ........ |
|  | Pos:....................... | PVC Doppelsteckmuffen inkl. 2 Dichtringen |
|  |  | Farbe schwarz 63 x 1,9 mm / Länge = 180 mm |
|  |  | System KURO o. glw. (www.kuro-kunststoffe.de),  |
|  |  | liefern und verlegen, als Zulage zu Pos:........... |
|  |  |  |
|  |  | Menge:............Stück EP: ....... GP: ........ |
|  | Pos:....................... | PVC Doppelsteckmuffen inkl. 2 Dichtringen |
|  |  | Farbe schwarz 63 x 3,0 mm / Länge = 180 mm |
|  |  | System KURO o. glw. (www.kuro-kunststoffe.de),  |
|  |  | liefern und verlegen, als Zulage zu Pos:........... |
|  |  |  |
|  |  | Menge:............Stück EP: ....... GP: ........ |
|  | Pos:....................... | PVC Doppelsteckmuffen inkl. 2 Dichtringen |
|  |  | Farbe schwarz 75 x 2,2 mm / Länge = 185 mm |
|  |  | System KURO o. glw. (www.kuro-kunststoffe.de),  |
|  |  | liefern und verlegen, als Zulage zu Pos:........... |
|  |  |  |
|  |  | Menge:............Stück EP: ....... GP: ........ |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Pos:....................... | PVC Doppelsteckmuffen inkl. 2 Dichtringen |
|  |  | Farbe schwarz 75 x 3,6 mm / Länge = 200 mm |
|  |  | System KURO o. glw. (www.kuro-kunststoffe.de),  |
|  |  | liefern und verlegen, als Zulage zu Pos:........... |
|  |  |  |
|  |  | Menge:............Stück EP: ....... GP: ........ |

****

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Pos:....................... | PVC Doppelsteckmuffen inkl. 2 Dichtringen |
|  |  | Farbe schwarz 90 x 2,7 mm / Länge = 210 mm |
|  |  | System KURO o. glw. (www.kuro-kunststoffe.de),  |
|  |  | liefern und verlegen, als Zulage zu Pos:........... |
|  |  |  |
|  |  | Menge:............Stück EP: ....... GP: ........ |
|  | Pos:....................... | PVC Doppelsteckmuffen inkl. 2 Dichtringen |
|  |  | Farbe schwarz 110 x 3,2 mm / Länge = 410 mm |
|  |  | System KURO o. glw. (www.kuro-kunststoffe.de),  |
|  |  | liefern und verlegen, als Zulage zu Pos:........... |
|  |  |  |
|  |  | Menge:............Stück EP: ....... GP: ........ |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Pos:....................... | PVC Doppelsteckmuffen inkl. 2 Dichtringen |
|  |  | Farbe schwarz 110 x 5,3 mm / Länge = 365 mm |
|  |  | System KURO o. glw. (www.kuro-kunststoffe.de),  |
|  |  | liefern und verlegen, als Zulage zu Pos:........... |
|  |  |  |
|  |  | Menge:............Stück EP: ....... GP: ........ |
|  | Pos:....................... | PVC Doppelsteckmuffen inkl. 2 Dichtringen |
|  |  | Farbe schwarz 125 x 3,2 mm / Länge = 365 mm |
|  |  | System KURO o. glw. (www.kuro-kunststoffe.de),  |
|  |  | liefern und verlegen, als Zulage zu Pos:........... |
|  |  |  |
|  |  | Menge:............Stück EP: ....... GP: ........ |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Pos:....................... | PVC Doppelsteckmuffen inkl. 2 Dichtringen |
|  |  | Farbe schwarz 140 x 4,1 mm / Länge = 405 mm |
|  |  | System KURO o. glw. (www.kuro-kunststoffe.de),  |
|  |  | liefern und verlegen, als Zulage zu Pos:........... |
|  |  |  |
|  |  | Menge:............Stück EP: ....... GP: ........ |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Pos:....................... | PVC Doppelsteckmuffen inkl. 2 Dichtringen |
|  |  | Farbe schwarz 160 x 4,7 mm / Länge = 380 mm |
|  |  | System KURO o. glw. (www.kuro-kunststoffe.de),  |
|  |  | liefern und verlegen, als Zulage zu Pos:........... |
|  |  |  |
|  |  | Menge:............Stück EP: ....... GP: ........ |