# ..\..\Bilder\LOGO\Kunststoffe\KURO_Logo.gif

######  KURO – Ausschreibungstexte

 Werksnorm

**Produkt:**

#### PVC Kabelschutzrohr Steckmuffe

Länge: 6000 mm

# Ausschreibungstexte:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Pos:....................... | PVC Kabelschutzrohr 50 x 1,8 x 6000 mm |
|  |  | mit Steckmuffe inkl. Trelleborg DIN-Lock Dichtring |
|  |  | PVC-U / bleifrei / gefertigt nach DIN 16873 |
|  |  | System KURO o. glw. (www.kuro-kunststoffe.de) |
|  |  | liefern und verlegen, als Zulage zu Pos:........... |
|  |  |  |
|  |  | Menge:............Stück EP: ....... GP: ........ |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  | Pos:....................... | PVC Kabelschutzrohr 50 x 2,4 x 6000 mm |
|  |  | mit Steckmuffe inkl. Trelleborg DIN-Lock Dichtring |
|  |  | PVC-U / bleifrei / gefertigt nach DIN 16873 |
|  |  | System KURO o. glw. (www.kuro-kunststoffe.de) |
|  |  | liefern und verlegen, als Zulage zu Pos:........... |
|  |  |  |
|  |  | Menge:............Stück EP: ....... GP: ........ |
|  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Pos:....................... | PVC Kabelschutzrohr 63 x 1,9 x 6000 mm |
|  |  | mit Steckmuffe inkl. Trelleborg POWER-Lock Dichtring |
|  |  | PVC-U / bleifrei / gefertigt nach DIN 16873 |
|  |  | System KURO o. glw. (www.kuro-kunststoffe.de) |
|  |  | liefern und verlegen, als Zulage zu Pos:........... |
|  |  |  |
|  |  | Menge:............Stück EP: ....... GP: ........ |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  | Pos:....................... | PVC Kabelschutzrohr 63 x 3,0 x 6000 mm |
|  |  | mit Steckmuffe inkl. Trelleborg POWER-Lock Dichtring |
|  |  | PVC-U / bleifrei / gefertigt nach DIN 16873 |
|  |  | System KURO o. glw. (www.kuro-kunststoffe.de) |
|  |  | liefern und verlegen, als Zulage zu Pos:........... |
|  |  |  |
|  |  | Menge:............Stück EP: ....... GP: ........ |
|  |  |  |
|  |  | ..\..\Bilder\LOGO\Kunststoffe\KURO_Logo.gif |
|  | Pos:....................... | PVC Kabelschutzrohr 75 x 2,2 x 6000 mm |
|  |  | mit Steckmuffe inkl. Trelleborg DIN-Lock Dichtring |
|  |  | PVC-U / bleifrei / gefertigt nach DIN 16873 |
|  |  | System KURO o. glw. (www.kuro-kunststoffe.de) |
|  |  | liefern und verlegen, als Zulage zu Pos:........... |
|  |  |  |
|  |  | Menge:............Stück EP: ....... GP: ........ |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  | Pos:....................... | PVC Kabelschutzrohr 75 x 3,6 x 6000 mm |
|  |  | mit Steckmuffe inkl. Trelleborg DIN-Lock Dichtring |
|  |  | PVC-U / bleifrei / gefertigt nach DIN 16873 |
|  |  | System KURO o. glw. (www.kuro-kunststoffe.de) |
|  |  | liefern und verlegen, als Zulage zu Pos:........... |
|  |  |  |
|  |  | Menge:............Stück EP: ....... GP: ........ |
|  | Pos:....................... | PVC Kabelschutzrohr 90 x 2,7 x 6000 mm |
|  |  | mit Steckmuffe inkl. Trelleborg POWER-Lock Dichtring |
|  |  | PVC-U / bleifrei / gefertigt nach DIN 16873 |
|  |  | System KURO o. glw. (www.kuro-kunststoffe.de) |
|  |  | liefern und verlegen, als Zulage zu Pos:........... |
|  |  |  |
|  |  | Menge:............Stück EP: ....... GP: ........ |
|  | Pos:....................... | PVC Kabelschutzrohr 90 x 4,3 x 6000 mm |
|  |  | mit Steckmuffe inkl. Trelleborg POWER-Lock Dichtring |
|  |  | PVC-U / bleifrei / gefertigt nach DIN 16873 |
|  |  | System KURO o. glw. (www.kuro-kunststoffe.de) |
|  |  | liefern und verlegen, als Zulage zu Pos:........... |
|  |  |  |
|  |  | Menge:............Stück EP: ....... GP: ........ |
|  |  |  |
|  | Pos:....................... | PVC Kabelschutzrohr 110 x 3,2 x 6000 mm |
|  |  | mit Steckmuffe inkl. Trelleborg SEWER-Lock Dichtring |
|  |  | PVC-U / bleifrei / gefertigt nach DIN 16873 |
|  |  | System KURO o. glw. (www.kuro-kunststoffe.de) |
|  |  | liefern und verlegen, als Zulage zu Pos:........... |
|  |  |  |
|  |  | Menge:............Stück EP: ....... GP: ........ |
|  | Pos:....................... | PVC Kabelschutzrohr 110 x 5,3 x 6000 mm |
|  |  | mit Steckmuffe inkl. Trelleborg SEWER-Lock Dichtring |
|  |  | PVC-U / bleifrei / gefertigt nach DIN 16873 |
|  |  | System KURO o. glw. (www.kuro-kunststoffe.de) |
|  |  | liefern und verlegen, als Zulage zu Pos:........... |
|  |  |  |
|  |  | Menge:............Stück EP: ....... GP: ........ |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  | Pos:....................... | ..\..\Bilder\LOGO\Kunststoffe\KURO_Logo.gifPVC Kabelschutzrohr 125 x 3,7 x 6000 mm |
|  |  | mit Steckmuffe inkl. Trelleborg SEWER-Lock Dichtring |
|  |  | PVC-U / bleifrei / gefertigt nach DIN 16873 |
|  |  | System KURO o. glw. (www.kuro-kunststoffe.de) |
|  |  | liefern und verlegen, als Zulage zu Pos:........... |
|  |  | Menge:............Stück EP: ....... GP: ........ |
|  |  |  |
|  | Pos:....................... | PVC Kabelschutzrohr 125 x 6,0 x 6000 mm |
|  |  | mit Steckmuffe inkl. Trelleborg SEWER-Lock Dichtring |
|  |  | PVC-U / bleifrei / gefertigt nach DIN 16873 |
|  |  | System KURO o. glw. (www.kuro-kunststoffe.de) |
|  |  | liefern und verlegen, als Zulage zu Pos:........... |
|  |  |  |
|  |  | Menge:............Stück EP: ....... GP: ........ |
|  |  |  |
|  | Pos:....................... | PVC Kabelschutzrohr 140 x 4,1 x 6000 mm |
|  |  | mit Steckmuffe inkl. Trelleborg POWER-Lock Dichtring |
|  |  | PVC-U / bleifrei / gefertigt nach DIN 16873 |
|  |  | System KURO o. glw. (www.kuro-kunststoffe.de) |
|  |  | liefern und verlegen, als Zulage zu Pos:........... |
|  |  |  |
|  |  | Menge:............Stück EP: ....... GP: ........ |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  | Pos:....................... | PVC Kabelschutzrohr 140 x 6,7 x 6000 mm |
|  |  | mit Steckmuffe inkl. Trelleborg POWER-Lock Dichtring |
|  |  | PVC-U / bleifrei / gefertigt nach DIN 16873 |
|  |  | System KURO o. glw. (www.kuro-kunststoffe.de) |
|  |  | liefern und verlegen, als Zulage zu Pos:........... |
|  |  |  |
|  |  | Menge:............Stück EP: ....... GP: ........ |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  | Pos:....................... | PVC Kabelschutzrohr 160 x 4,7 x 6000 mm |
|  |  | mit Steckmuffe inkl. Trelleborg SEWER-Lock Dichtring |
|  |  | PVC-U / bleifrei / gefertigt nach DIN 16873 |
|  |  | System KURO o. glw. (www.kuro-kunststoffe.de) |
|  |  | liefern und verlegen, als Zulage zu Pos:........... |
|  |  |  |
|  |  | Menge:............Stück EP: ....... GP: ........ |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  | Pos:....................... | PVC Kabelschutzrohr 160 x 7,7 x 6000 mm |
|  |  | mit Steckmuffe inkl. Trelleborg SEWER-Lock Dichtring |
|  |  | PVC-U / bleifrei / gefertigt nach DIN 16873 |
|  |  | System KURO o. glw. (www.kuro-kunststoffe.de) |
|  |  | liefern und verlegen, als Zulage zu Pos:........... |
|  |  |  |
|  |  | Menge:............Stück EP: ....... GP: ........ |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  | Pos:....................... | PVC Kabelschutzrohr 200 x 4,0 x 6000 mm |
|  |  | mit Steckmuffe inkl. Trelleborg SEWER-Lock Dichtring |
|  |  | PVC-U / bleifrei / gefertigt nach DIN 16873 |
|  |  | System KURO o. glw. (www.kuro-kunststoffe.de) |
|  |  | liefern und verlegen, als Zulage zu Pos:........... |
|  |  |  |
|  |  | Menge:............Stück EP: ....... GP: ........ |
|  | Pos:....................... | PVC Kabelschutzrohr 200 x 5,9 x 6000 mm |
|  |  | mit Steckmuffe inkl. Trelleborg SEWER-Lock Dichtring |
|  |  | PVC-U / bleifrei / gefertigt nach DIN 16873 |
|  |  | System KURO o. glw. (www.kuro-kunststoffe.de) |
|  |  | liefern und verlegen, als Zulage zu Pos:........... |
|  |  |  |
|  |  | Menge:............Stück EP: ....... GP: ........ |

