# ..\..\Bilder\LOGO\Kunststoffe\KURO_Logo.gif

######  KURO – Ausschreibungstexte

**Produkt:**

#### PVC Kabelschutzrohrbogen Klebemuffe

# Ausschreibungstexte:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Pos:....................... | PVC Kabelschutzrohrbogen 110 x 3,2 mm / 11°R = 1000 mm / Werkstoff PVC / Farbe: schwarz |
|  |  | mit Klebemuffe / DIN 16873 |
|  |  | System KURO o. glw. (www.kuro-kunststoffe.de) |
|  |  | liefern und verlegen, als Zulage zu Pos:........... |
|  |  |  |
|  |  | Menge:............Stück EP: ....... GP: ........ |
|  | Pos:....................... | PVC Kabelschutzrohrbogen 110 x 3,2 mm / 15°R = 1000 mm / Werkstoff PVC / Farbe: schwarz |
|  |  | mit Klebemuffe / DIN 16873 |
|  |  | System KURO o. glw. (www.kuro-kunststoffe.de) |
|  |  | liefern und verlegen, als Zulage zu Pos:........... |
|  |  |  |
|  |  | Menge:............Stück EP: ....... GP: ........ |
|  | Pos:....................... | PVC Kabelschutzrohrbogen 110 x 3,2 mm / 22°R = 1000 mm / Werkstoff PVC / Farbe: schwarz |
|  |  | mit Klebemuffe / DIN 16873 |
|  |  | System KURO o. glw. (www.kuro-kunststoffe.de) |
|  |  | liefern und verlegen, als Zulage zu Pos:........... |
|  |  |  |
|  |  | Menge:............Stück EP: ....... GP: ........ |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Pos:....................... | PVC Kabelschutzrohrbogen 110 x 3,2 mm / 30°R = 1000 mm / Werkstoff PVC / Farbe: schwarz |
|  |  | mit Klebemuffe / DIN 16873 |
|  |  | System KURO o. glw. (www.kuro-kunststoffe.de) |
|  |  | liefern und verlegen, als Zulage zu Pos:........... |
|  |  |  |
|  |  | Menge:............Stück EP: ....... GP: ........ |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Pos:....................... | PVC Kabelschutzrohrbogen 110 x 3,2 mm / 45°R = 1000 mm / Werkstoff PVC / Farbe: schwarz |
|  |  | mit Klebemuffe / DIN 16873 |
|  |  | System KURO o. glw. (www.kuro-kunststoffe.de) |
|  |  | liefern und verlegen, als Zulage zu Pos:........... |
|  |  |  |
|  |  | Menge:............Stück EP: ....... GP: ........ |
|  | Pos:....................... | PVC Kabelschutzrohrbogen 110 x 3,2 mm / 60°R = 1000 mm / Werkstoff PVC / Farbe: schwarz |
|  |  | mit Klebemuffe / DIN 16873 |
|  |  | System KURO o. glw. (www.kuro-kunststoffe.de) |
|  |  | liefern und verlegen, als Zulage zu Pos:........... |
|  |  |  |
|  |  | Menge:............Stück EP: ....... GP: ........ |



|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Pos:....................... | PVC Kabelschutzrohrbogen 110 x 3,2 mm / 90°R = 1000 mm / Werkstoff PVC / Farbe: schwarz |
|  |  | mit Klebemuffe / DIN 16873 |
|  |  | System KURO o. glw. (www.kuro-kunststoffe.de) |
|  |  | liefern und verlegen, als Zulage zu Pos:........... |
|  |  |  |
|  |  | Menge:............Stück EP: ....... GP: ........ |
|  | Pos:....................... | PVC Kabelschutzrohrbogen 110 x 5,3 mm / 11°R = 1000 mm / Werkstoff PVC / Farbe: schwarz |
|  |  | mit Klebemuffe / DIN 16873 |
|  |  | System KURO o. glw. (www.kuro-kunststoffe.de) |
|  |  | liefern und verlegen, als Zulage zu Pos:........... |
|  |  |  |
|  |  | Menge:............Stück EP: ....... GP: ........ |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Pos:....................... | PVC Kabelschutzrohrbogen 110 x 5,3 mm / 15°R = 1000 mm / Werkstoff PVC / Farbe: schwarz |
|  |  | mit Klebemuffe / DIN 16873 |
|  |  | System KURO o. glw. (www.kuro-kunststoffe.de) |
|  |  | liefern und verlegen, als Zulage zu Pos:........... |
|  |  |  |
|  |  | Menge:............Stück EP: ....... GP: ........ |
|  | Pos:....................... | PVC Kabelschutzrohrbogen 110 x 5,3 mm / 22°R = 1000 mm / Werkstoff PVC / Farbe: schwarz |
|  |  | mit Klebemuffe / DIN 16873 |
|  |  | System KURO o. glw. (www.kuro-kunststoffe.de) |
|  |  | liefern und verlegen, als Zulage zu Pos:........... |
|  |  |  |
|  |  | Menge:............Stück EP: ....... GP: ........ |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Pos:....................... | PVC Kabelschutzrohrbogen 110 x 5,3 mm / 30°R = 1000 mm / Werkstoff PVC / Farbe: schwarz |
|  |  | mit Klebemuffe / DIN 16875 |
|  |  | System KURO o. glw. (www.kuro-kunststoffe.de) |
|  |  | liefern und verlegen, als Zulage zu Pos:........... |
|  |  |  |
|  |  | Menge:............Stück EP: ....... GP: ........ |



|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Pos:....................... | PVC Kabelschutzrohrbogen 110 x 5,3 mm / 45°R = 1000 mm / Werkstoff PVC / Farbe: schwarz |
|  |  | mit Klebemuffe / DIN 16873 |
|  |  | System KURO o. glw. (www.kuro-kunststoffe.de) |
|  |  | liefern und verlegen, als Zulage zu Pos:........... |
|  |  |  |
|  |  | Menge:............Stück EP: ....... GP: ........ |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Pos:....................... | PVC Kabelschutzrohrbogen 110 x 5,3 mm / 60°R = 1000 mm / Werkstoff PVC / Farbe: schwarz |
|  |  | mit Klebemuffe / DIN 16873 |
|  |  | System KURO o. glw. (www.kuro-kunststoffe.de) |
|  |  | liefern und verlegen, als Zulage zu Pos:........... |
|  |  |  |
|  |  | Menge:............Stück EP: ....... GP: ........ |
|  | Pos:....................... | PVC Kabelschutzrohrbogen 110 x 5,3 mm / 90°R = 1000 mm / Werkstoff PVC / Farbe: schwarz |
|  |  | mit Klebemuffe / DIN 16873 |
|  |  | System KURO o. glw. (www.kuro-kunststoffe.de) |
|  |  | liefern und verlegen, als Zulage zu Pos:........... |
|  |  |  |
|  |  | Menge:............Stück EP: ....... GP: ........ |