# ..\..\Bilder\LOGO\Kunststoffe\KURO_Logo.gif

###### KURO – Ausschreibungstexte

PVC Bogen SMR Nr**Produkt:**

#### PVC Kabelschutzrohrbogen Steckmuffe

# Ausschreibungstexte:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Pos:....................... | PVC Kabelschutzrohrbogen 125 x 3,7 mm / 11°  R = 1000 mm / Werkstoff PVC / Farbe: schwarz |
|  |  | mit Steckmuffe / DIN 16873 |
|  |  | System KURO o. glw. (www.kuro-kunststoffe.de) |
|  |  | liefern und verlegen, als Zulage zu Pos:........... |
|  |  |  |
|  |  | Menge:............Stück EP: ....... GP: ........ |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Pos:....................... | PVC Kabelschutzrohrbogen 125 x 3,7 mm / 15°  R = 1000 mm / Werkstoff PVC / Farbe: schwarz |
|  |  | mit Steckmuffe / DIN 16873 |
|  |  | System KURO o. glw. (www.kuro-kunststoffe.de) |
|  |  | liefern und verlegen, als Zulage zu Pos:........... |
|  |  |  |
|  |  | Menge:............Stück EP: ....... GP: ........ |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Pos:....................... | PVC Kabelschutzrohrbogen 125 x 3,7 mm / 22°  R = 1000 mm / Werkstoff PVC / Farbe: schwarz |
|  |  | mit Steckmuffe / DIN 16873 |
|  |  | System KURO o. glw. (www.kuro-kunststoffe.de) |
|  |  | liefern und verlegen, als Zulage zu Pos:........... |
|  |  |  |
|  |  | Menge:............Stück EP: ....... GP: ........ |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Pos:....................... | PVC Kabelschutzrohrbogen 125 x 3,7 mm / 30°  R = 1000 mm / Werkstoff PVC / Farbe: schwarz |
|  |  | mit Steckmuffe / DIN 16873 |
|  |  | System KURO o. glw. (www.kuro-kunststoffe.de) |
|  |  | liefern und verlegen, als Zulage zu Pos:........... |
|  |  |  |
|  |  | Menge:............Stück EP: ....... GP: ........ |
|  | Pos:....................... | PVC Kabelschutzrohrbogen 125 x 3,7 mm / 45°  R = 1000 mm / Werkstoff PVC / Farbe: schwarz |
|  |  | mit Steckmuffe / DIN 16873 |
|  |  | System KURO o. glw. (www.kuro-kunststoffe.de) |
|  |  | liefern und verlegen, als Zulage zu Pos:........... |
|  |  |  |
|  |  | Menge:............Stück EP: ....... GP: ........ |
|  |  |  |
|  | Pos:....................... | PVC Kabelschutzrohrbogen 125 x 3,7 mm / 45°  R = 1000 mm / Werkstoff PVC / Farbe: schwarz |
|  |  | mit Steckmuffe / DIN 16873 |
|  |  | System KURO o. glw. (www.kuro-kunststoffe.de) |
|  |  | liefern und verlegen, als Zulage zu Pos:........... |
|  |  |  |
|  |  | Menge:............Stück EP: ....... GP: ........ |
|  | Pos:....................... | PVC Kabelschutzrohrbogen 125 x 3,7 mm / 60°  R = 1000 mm / Werkstoff PVC / Farbe: schwarz |
|  |  | mit Steckmuffe / DIN 16873 |
|  |  | System KURO o. glw. (www.kuro-kunststoffe.de) |
|  |  | liefern und verlegen, als Zulage zu Pos:........... |
|  |  |  |
|  |  | Menge:............Stück EP: ....... GP: ........ |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  | Pos:....................... | PVC Kabelschutzrohrbogen 125 x 3,7 mm / 90°  R = 1000 mm / Werkstoff PVC / Farbe: schwarz |
|  |  | mit Steckmuffe / DIN 16873 |
|  |  | System KURO o. glw. (www.kuro-kunststoffe.de) |
|  |  | liefern und verlegen, als Zulage zu Pos:........... |
|  |  |  |
|  |  | Menge:............Stück EP: ....... GP: ........ |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  | Pos:....................... | PVC Kabelschutzrohrbogen 125 x 6,0 mm / 11°  R = 1000 mm / Werkstoff PVC / Farbe: schwarz |
|  |  | mit Steckmuffe / DIN 16873 |
|  |  | System KURO o. glw. (www.kuro-kunststoffe.de) |
|  |  | liefern und verlegen, als Zulage zu Pos:........... |
|  |  |  |
|  |  | Menge:............Stück EP: ....... GP: ........ |
|  |  |  |



|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Pos:....................... | PVC Kabelschutzrohrbogen 125 x 6,0 mm / 15°  R = 1000 mm / Werkstoff PVC / Farbe: schwarz |
|  |  | mit Steckmuffe / DIN 16873 |
|  |  | System KURO o. glw. (www.kuro-kunststoffe.de) |
|  |  | liefern und verlegen, als Zulage zu Pos:........... |
|  |  |  |
|  |  | Menge:............Stück EP: ....... GP: ........ |
|  | Pos:....................... | PVC Kabelschutzrohrbogen 125 x 6,0 mm / 30°  R = 1000 mm / Werkstoff PVC / Farbe: schwarz |
|  |  | mit Steckmuffe / DIN 16873 |
|  |  | System KURO o. glw. (www.kuro-kunststoffe.de) |
|  |  | liefern und verlegen, als Zulage zu Pos:........... |
|  |  |  |
|  |  | Menge:............Stück EP: ....... GP: ........ |
|  | Pos:....................... | PVC Kabelschutzrohrbogen 125 x 6,0 mm / 45°  R = 1000 mm / Werkstoff PVC / Farbe: schwarz |
|  |  | mit Steckmuffe / DIN 16873 |
|  |  | System KURO o. glw. (www.kuro-kunststoffe.de) |
|  |  | liefern und verlegen, als Zulage zu Pos:........... |
|  |  |  |
|  |  | Menge:............Stück EP: ....... GP: ........ |
|  | Pos:....................... | PVC Kabelschutzrohrbogen 125 x 6,0 mm / 60°  R = 1000 mm / Werkstoff PVC / Farbe: schwarz |
|  |  | mit Steckmuffe / DIN 16873 |
|  |  | System KURO o. glw. (www.kuro-kunststoffe.de) |
|  |  | liefern und verlegen, als Zulage zu Pos:........... |
|  |  |  |
|  |  | Menge:............Stück EP: ....... GP: ........ |
|  | Pos:....................... | PVC Kabelschutzrohrbogen 125 x 6,0 mm / 90°  R = 1000 mm / Werkstoff PVC / Farbe: schwarz |
|  |  | mit Steckmuffe / DIN 16873 |
|  |  | System KURO o. glw. (www.kuro-kunststoffe.de) |
|  |  | liefern und verlegen, als Zulage zu Pos:........... |
|  |  |  |
|  |  | Menge:............Stück EP: ....... GP: ........ |

