# ..\..\Bilder\LOGO\Kunststoffe\KURO_Logo.gif

######  KURO – Ausschreibungstexte

****

**Produkt:**

#### PVC Übergangsstück auf Kabelformstein

# Ausschreibungstexte:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Pos:....................... | PVC Übergangsstück auf KabelformsteinSpitzende innen angefast |
|  |  | Von Steckmuffe auf Kabelformstein Farbe schwarz / 110 x 100 mm |
|  |  | System KURO o. glw. (www.kuro-kunststoffe.de),  |
|  |  | liefern und verlegen, als Zulage zu Pos:........... |
|  |  |  |
|  |  | Menge:............Stück EP: ....... GP: ........ |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Pos:....................... | PVC Übergangsstück auf KabelformsteinSpitzende innen angefast |
|  |  | Von Klebemuffe auf Kabelformstein Farbe schwarz / 110 x 100 mm |
|  |  | System KURO o. glw. (www.kuro-kunststoffe.de),  |
|  |  | liefern und verlegen, als Zulage zu Pos:........... |
|  |  |  |
|  |  | Menge:............Stück EP: ....... GP: ........ |
|  | Pos:....................... | PVC Übergangsstück auf KabelformsteinSpitzende innen angefast |
|  |  | Von Steckmuffe auf Kabelformstein Farbe schwarz / 126 x 120 mm |
|  |  | System KURO o. glw. (www.kuro-kunststoffe.de),  |
|  |  | liefern und verlegen, als Zulage zu Pos:........... |
|  |  |  |
|  |  | Menge:............Stück EP: ....... GP: ........ |