# ..\..\Bilder\LOGO\Kunststoffe\KURO_Logo.gif

######  KURO – Ausschreibungstexte

**Produkt:**


#### PVC Übergangsstück

# Ausschreibungstexte:

|  |  |
| --- | --- |
|  Pos:........................ |  PVC Übergangsstück 50 x 1,8 - 50 mm |
|  |  von PE-Kabelschutzverbundrohr auf |
|  |  glattendiges Vollwandrohr / L = 150 mm  |
|  |  Farbe: schwarz / System KURO o. glw. |
|  |  (www.kuro-kunststoffe.de), liefern und verlegen,  |
|  |  als Zulage zu Pos:........... |
|  |  |
|  |  Menge:............Stück EP: ....... GP: ........ |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Pos:....................... | PVC Übergangsstück 63 x 1,9 - 63 mm |
|  |  | von PE-Kabelschutzverbundrohr auf |
|  |  | glattendiges Vollwandrohr / L = 170 mm  |
|  |  | Farbe: schwarz / System KURO o. glw. |
|  |  | (www.kuro-kunststoffe.de), liefern und verlegen,  |
|  |  | als Zulage zu Pos:........... |
|  |  |  |
|  |  | Menge:............Stück EP: ....... GP: ........ |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Pos:....................... | PVC Übergangsstück 75 x 2,2 - 75 mm |
|  |  | von PE-Kabelschutzverbundrohr auf |
|  |  | glattendiges Vollwandrohr / L = 200 mm  |
|  |  | Farbe: schwarz / System KURO o. glw. |
|  |  | (www.kuro-kunststoffe.de), liefern und verlegen,  |
|  |  | als Zulage zu Pos:........... |
|  |  |  |
|  |  | Menge:............Stück EP: ....... GP: ........ |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Pos:....................... | PVC Übergangsstück 90 x 2,7 - 90 mm |
|  |  | von PE-Kabelschutzverbundrohr auf |
|  |  | glattendiges Vollwandrohr / L = 225 mm  |
|  |  | Farbe: schwarz / System KURO o. glw. |
|  |  | (www.kuro-kunststoffe.de), liefern und verlegen,  |
|  |  | als Zulage zu Pos:........... |
|  |  |  |
|  |  | Menge:............Stück EP: ....... GP: ........ |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Pos:....................... | **..\..\Bilder\LOGO\Kunststoffe\KURO_Logo.gif**PVC Übergangsstück 110 x 3,2 - 110 mm |
|  |  | von PE-Kabelschutzverbundrohr auf |
|  |  | glattendiges Vollwandrohr / L = 270 mm  |
|  |  | Farbe: schwarz / System KURO o. glw. |
|  |  | (www.kuro-kunststoffe.de), liefern und verlegen,  |
|  |  | als Zulage zu Pos:........... |
|  |  |  |
|  |  | Menge:............Stück EP: ....... GP: ........ |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Pos:....................... | PVC Übergangsstück 125 x 3,7 - 125 mm |
|  |  | von PE-Kabelschutzverbundrohr auf |
|  |  | glattendiges Vollwandrohr / L = 300 mm  |
|  |  | Farbe: schwarz / System KURO o. glw. |
|  |  | (www.kuro-kunststoffe.de), liefern und verlegen,  |
|  |  | als Zulage zu Pos:........... |
|  |  |  |
|  |  | Menge:............Stück EP: ....... GP: ........ |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Pos:....................... | PVC Übergangsstück 160 x 4,7 - 160 mm |
|  |  | von PE-Kabelschutzverbundrohr auf |
|  |  | glattendiges Vollwandrohr / L = 350 mm  |
|  |  | Farbe: schwarz / System KURO o. glw. |
|  |  | (www.kuro-kunststoffe.de), liefern und verlegen,  |
|  |  | als Zulage zu Pos:........... |
|  |  |  |
|  | Pos:....................... | PVC Übergangsstück 200 x 4,0 - 200 mm |
|  |  | von PE-Kabelschutzverbundrohr auf |
|  |  | glattendiges Vollwandrohr / L = 400 mm  |
|  |  | Farbe: schwarz / System KURO o. glw. |
|  |  | (www.kuro-kunststoffe.de), liefern und verlegen,  |
|  |  | als Zulage zu Pos:........... |
|  |  |  |
|  |  | Menge:............Stück EP: ....... GP: ........ |

