# ..\..\Bilder\LOGO\Kunststoffe\KURO_Logo.gif

###### KURO – Ausschreibungstexte

**Produkt:**

# Ein Bild, das Rechteck, Reihe, Screenshot, Text enthält. Automatisch generierte Beschreibung

#### PVC Überschiebmuffe

# Ausschreibungstexte:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Pos:....................... | PVC Überschiebmuffen nach DIN 16873 |
|  |  | Farbe schwarz 50 x 1,8 mm / Länge = 115 mm |
|  |  | System KURO o. glw. (www.kuro-kunststoffe.de), |
|  |  | liefern und verlegen, als Zulage zu Pos:........... |
|  |  |  |
|  |  | Menge:............Stück EP: ....... GP: ........ |
|  | Pos:....................... | PVC Überschiebmuffen nach DIN 16873 |
|  |  | Farbe schwarz 63 x 1,9 mm / Länge = 115 mm |
|  |  | System KURO o. glw. (www.kuro-kunststoffe.de), |
|  |  | liefern und verlegen, als Zulage zu Pos:........... |
|  |  |  |
|  |  | Menge:............Stück EP: ....... GP: ........ |
|  | Pos:....................... | PVC Überschiebmuffen nach DIN 16873 |
|  |  | Farbe schwarz 75 x 2,2 mm / Länge = 125 mm |
|  |  | System KURO o. glw. (www.kuro-kunststoffe.de), |
|  |  | liefern und verlegen, als Zulage zu Pos:........... |
|  |  |  |
|  |  | Menge:............Stück EP: ....... GP: ........ |
|  | Pos:....................... | PVC Überschiebmuffen nach DIN 16873 |
|  |  | Farbe schwarz 85 x 2,5 mm / Länge = 170 mm |
|  |  | System KURO o. glw. (www.kuro-kunststoffe.de), |
|  |  | liefern und verlegen, als Zulage zu Pos:........... |
|  |  |  |
|  |  | Menge:............Stück EP: ....... GP: ........ |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Pos:....................... | PVC Überschiebmuffen nach DIN 16873 |
|  |  | Farbe schwarz 90 x 2,7 mm / Länge = 150 mm |
|  |  | System KURO o. glw. (www.kuro-kunststoffe.de), |
|  |  | liefern und verlegen, als Zulage zu Pos:........... |
|  |  |  |
|  |  | Menge:............Stück EP: ....... GP: ........ |

****

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Pos:....................... | PVC Überschiebmuffen nach DIN 16873 |
|  |  | Farbe schwarz 110 x 3,2 mm / Länge = 185 mm |
|  |  | System KURO o. glw. (www.kuro-kunststoffe.de), |
|  |  | liefern und verlegen, als Zulage zu Pos:........... |
|  |  |  |
|  |  | Menge:............Stück EP: ....... GP: ........ |
|  | Pos:....................... | PVC Überschiebmuffen nach DIN 16873 |
|  |  | Farbe schwarz 110 x 5,3 mm / Länge = 185 mm |
|  |  | System KURO o. glw. (www.kuro-kunststoffe.de), |
|  |  | liefern und verlegen, als Zulage zu Pos:........... |
|  |  |  |
|  |  | Menge:............Stück EP: ....... GP: ........ |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Pos:....................... | PVC Überschiebmuffen nach DIN 16873 |
|  |  | Farbe schwarz 125 x 3,7 mm / Länge = 205 mm |
|  |  | System KURO o. glw. (www.kuro-kunststoffe.de), |
|  |  | liefern und verlegen, als Zulage zu Pos:........... |
|  |  |  |
|  |  | Menge:............Stück EP: ....... GP: ........ |
|  | Pos:....................... | PVC Überschiebmuffen nach DIN 16873 |
|  |  | Farbe schwarz 125 x 6,0 mm / Länge = 200 mm |
|  |  | System KURO o. glw. (www.kuro-kunststoffe.de), |
|  |  | liefern und verlegen, als Zulage zu Pos:........... |
|  |  |  |
|  |  | Menge:............Stück EP: ....... GP: ........ |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Pos:....................... | PVC Überschiebmuffen nach DIN 16873 |
|  |  | Farbe schwarz 126 x 3,0 mm / Länge = 210 mm |
|  |  | System KURO o. glw. (www.kuro-kunststoffe.de), |
|  |  | liefern und verlegen, als Zulage zu Pos:........... |
|  |  |  |
|  |  | Menge:............Stück EP: ....... GP: ........ |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Pos:....................... | PVC Überschiebmuffen nach DIN 16873 |
|  |  | Farbe schwarz 140 x 4,1 mm / Länge = 225 mm |
|  |  | System KURO o. glw. (www.kuro-kunststoffe.de), |
|  |  | liefern und verlegen, als Zulage zu Pos:........... |
|  |  |  |
|  |  | Menge:............Stück EP: ....... GP: ........ |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Pos:....................... | PVC Überschiebmuffen nach DIN 16873 |
|  |  | Farbe schwarz 140 x 6,7 mm / Länge = 225 mm |
|  |  | System KURO o. glw. (www.kuro-kunststoffe.de), |
|  |  | liefern und verlegen, als Zulage zu Pos:........... |
|  |  |  |
|  |  | Menge:............Stück EP: ....... GP: ........ |

**Ein Bild, das Text, Schrift, Logo, Grafiken enthält.

Automatisch generierte Beschreibung**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Pos:....................... | PVC Überschiebmuffen nach DIN 16873 |
|  |  | Farbe schwarz 160 x 4,7 mm / Länge = 245 mm |
|  |  | System KURO o. glw. (www.kuro-kunststoffe.de), |
|  |  | liefern und verlegen, als Zulage zu Pos:........... |
|  |  |  |
|  |  | Menge:............Stück EP: ....... GP: ........ |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Pos:....................... | PVC Überschiebmuffen nach DIN 16873 |
|  |  | Farbe schwarz 200 x 4,0 mm / Länge = 300 mm |
|  |  | System KURO o. glw. (www.kuro-kunststoffe.de), |
|  |  | liefern und verlegen, als Zulage zu Pos:........... |
|  |  |  |
|  |  | Menge:............Stück EP: ....... GP: ........ |